Załącznik nr 1b do  SIWZ

…………………………….

/pieczęć Wykonawcy/

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

#### Przedmiot przetargu: Analizator płynów

#### Producent / firma:		............................................................................

#### Typ:				............................................................................

#### Rok produkcji:		............................................................................

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis | Informacje jakie powinny być zawarte w kolumnie 5 | Oferta Wykonawcy - oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Urządzenie oparte na spektrometrii ramanowskiej, wykorzystujące metody elektromagnetyczne lub oparte na technologii bliskiej podczerwieni i sensorze ultradźwiękowym |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Umożliwia szybką analizę opakowań, butelek zawierających płyny w celu wykrycia obecności substancji niebezpiecznych, takich jak mieszanek wybuchowych i ich prekursorów, materiałów palnych i łatwopalnych, płynów wybuchowych i utleniaczy itp. |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Urządzenie umożliwia analizę zawartości butelek o różnym kształcie, różnej pojemności wykonane z takich materiałów jak: plastik, szkło przezroczyste lub kolorowe, butelki zawierające etykiety, metalowe puszki bez konieczności ich otwierania |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Wynik analizy przedstawiany na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu stanowiącym integralną część urządzenia w formie komunikatu ,,bezpieczne”, ,, niebezpieczne” lub komunikatu o wykryciu konkretnej substancji chemicznej |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Wykrycie ,,bezpieczne”, ,,niebezpieczne” sygnalizuje wizualnie i dźwiękowo |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Urządzenie nie wymaga okresowych przeglądów ani kalibracji w autoryzowanym serwisie |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Czas prześwietlenia (detekcji) | 1-5 s | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Urządzenie posiada certyfikaty: certyfikat norma typ B STANDARD 3 wymagany przez ECAC (European Civil Aviation Conference), certyfikat stałości właściwości użytkowych CE |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis | Informacje jakie powinny być zawarte w kolumnie 5 | Oferta Wykonawcy - oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Zakres temperatur pracy | min. 5 oC - 30 oC | Wpisać zakres |  |
|  | Masa przyrządu | max. 20 kg | Wpisać wagę |  |
|  | Wymiary | (dł. x szer. x wys.) max. 800 x 450 x 450 mm | Wpisać wymiary |  |
|  | Zasilanie | AC~240V | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Przyrząd wyposażony w walizkę (torbę) transportową zabezpieczającą przed uszkodzeniami |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Posiada instrukcję obsługi w języku polskim |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Okres gwarancji | min. 2 lata | Wpisać okres gwarancji |  |

……………..…………………..................................................

/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/