Załącznik nr 1a do SIWZ

…………………………….

/pieczęć Wykonawcy/

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

#### Przedmiot przetargu: Przenośny analizator gazów

#### Producent / firma:		............................................................................

#### Typ:				............................................................................

#### Rok produkcji:		............................................................................

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis | Informacje jakie powinny być zawarte w kolumnie 5 | Oferta Wykonawcy - oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Urządzenie przenośne, oparte na spektrometrii ruchliwości jonów (IMS) |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Umożliwia szybki pomiar i identyfikację nieznanych substancji chemicznych (gazy) należących do grupy bojowych środków trujących, toksycznych środków przemysłowych |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Wyniki analizy (pomiarów) wyświetlane są na wbudowanym w urządzenie wyświetlaczu ciekłokrystalicznym |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Urządzenie umożliwia automatyczną rejestrację wykonywanych analiz (pomiarów) |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Wykrycie skażeń sygnalizuje wizualnie i dźwiękowo |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Umożliwia pracę w odzieży ochronnej lekkiej oraz kombinezonach gazoszczelnych |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Przyrząd nie wymaga okresowych przeglądów ani kalibracji w autoryzowanym serwisie |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Przyrząd wyposażony w akumulator lub baterie wewnętrzne, możliwość zasilania zewnętrznego z zasilacza 100 - 240 VAC |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Czas pracy ciągłej na akumulatorze | min. 2 godz. | Wpisać czas |  |
|  | Zakres wilgotności pracy | min. od 5% - 90% | Wpisać zakres |  |

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis | Informacje jakie powinny być zawarte w kolumnie 5 | Oferta Wykonawcy - oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Zakres temperatur pracy | min. 0 oC - 30 oC | Wpisać zakres |  |
|  | Masa przyrządu bez baterii | max. 4 kg | Wpisać wagę |  |
|  | Wymiary | (dł. x szer. x wys.) max. 450 x 250 x 250 mm | Wpisać wymiary |  |
|  | Urządzenie posiada certyfikaty: certyfikat stałości właściwości użytkowych CE certyfikat IP 67 lub certyfikat MIL-STD-810G dla odporności na upadki, wstrząsy, wibracje, prace w ekstremalnych temperaturach |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Przyrząd powinien być wyposażony w walizkę (torbę) transportową zabezpieczającą przed uszkodzeniami |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Posiada instrukcję obsługi w języku polskim |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Okres gwarancji | min. 2 lata | Wpisać okres gwarancji |  |

……………..…………………..................................................

/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/